Опросный лист

для заказа однофазного масляного трансформатора напряжения типа НОМ-3У3

Расшифровка обозначения

Н - напряжения.

О - однофазный.

М - охлаждение масляное с естественной циркуляцией воздуха и масла.

3 - номинальное напряжение первичной обмотки, кВ.

У3 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ-15150

Технические характеристики

| № п/п | Наименование параметра | Стандартное значение | Параметры Заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ | 3 |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 3,6 |  |
|  | Номинальное напряжение вторичной обмотки, В | 100 |  |
|  | Номинальная мощность для классов точности 0,5/1/3, В∙А | 30/50/150 |  |
|  | Предельная мощность, В∙А | 250 |  |
|  | Схема и группа соединения обмоток | 1/1-0 |  |
|  | Охлаждение трансформатора | Естественное масляное |  |
|  | Частота, Гц | 50 |  |
|  | Масса, кг | 23 |  |
|  | Количество фаз | 1 |  |

Наименование предприятия:_____________________________________________________

Наименование проектной организации____________________________________________

Страна:________________________________________________________________________

Город:_________________________________________________________________________

Область:_______________________________________________________________________

Должность:_____________________________________________________________________

ФИО:__________________________________________________________________________

Телефон:_______________________________________________________________________

Факс:__________________________________________________________________________

Email:__________________________________________________________________________

Дата заполнения:________________________________________________________________

Адрес доставки__________________________________________________________________

Срок поставки оборудования (число, месяц, год):____________________________________

М.П. (подпись)